## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2018 |  | 2018 | год
ООО "Архсвет"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-52 | 6 (6.3) | 10,25 2018.01.12 | 16,37 2018.01.12 | П | 6.2 | ТП 6 кВ ТП-52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |  | 1 2017-11-12 |  |  | 1
2 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-55 БРЗ | 6 (6.3) | 20,45 2018.01.16 | 01,37 2018.01.17 | П | 4.87 | ТП 6 кВ ТП-55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 2 2018-01-17 |  |  | 1
3 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-53 | 6 (6.3) | 10,30 2018.01.18 | 15,00 2018.01.18 | П | 4.5 | ТП 6 кВ ТП-53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130 |  | 3 2018-01-18 |  |  | 1
4 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 18,25 2018.01.23 | 22,20 2018.01.23 | П | 3.92 | ТП 6 кВ ТП-54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |  | 4 2018-01-23 |  |  | 1
5 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-51 | 6 (6.3) | 18,11 2018.01.25 | 21,00 2018.01.25 | П | 2.82 | ТП 6 кВ ТП-51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 |  | 5 2018-01-25 |  |  | 1
6 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-551 | 10 (10.5) | 08,40 2018.01.29 | 09,25 2018.01.29 | В | 0.75 | ТП 10 кВ ТП-551 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | 6 2018-01-29 | 3.4.9.1 |  | 0
7 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-6 Лесозавод № 3 | 6 (6.3) | 17,30 2018.02.05 | 23,20 2018.02.05 | В | 5.83 | ТП 6 кВ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 318 |  | 7 2018-02-06 | 3.4.8.5 |  | 1
8 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-2 АКСК | 10 (10.5) | 19,00 2018.02.08 | 19,30 2018.02.08 | П | 0.5 | ТП 10 кВ ТП-2 АКСК | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  | 8 2018-02-09 |  |  | 1
9 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-1 Речпорт | 6 (6.3) | 22,58 2018.04.21 | 23,33 2018.04.21 | В | 0.58 | ТП 6 кВ ТП-1 Речпорт | Речпорт | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 |  | №10 2018-02-21 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | ООО "Архсвет" | ТП | КРУН - 6 кВ ПС - 14 | 6 (6.3) | 19,30 2018.04.24 | 20,00 2018.04.24 | В | 0.5 | ТП 6 кВ КРУН - 6 кВ ПС - 14 | магазин "Мебельная империя" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |  | № 11 2018-03-24 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-551 | 10 (10.5) | 06,45 2018.04.26 | 08,45 2018.04.26 | В | 2 | ТП 10 кВ ТП-551 | МУП "Стигла" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 |  | № 12 2018-04-26 | 3.4.9.1 |  | 0
12 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП ООО "Гамма-Вуд" | 6 (6.3) | 09,00 2018.05.14 | 13,35 2018.05.14 | В | 4.58 | ТП 6 кВ ТП ООО "Гамма-Вуд |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 |  | № 12 от 14.05.2018 | 3.4.9.1 |  | 0
13 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП - 568 | 10 (10.5) | 10,37 2018.05.17 | 11,15 2018.05.17 | В | 0.63 | ТП 10 кВ ТП - 568 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 140 |  | № 13 от 17.05.2018 | 3.4.9.1 |  | 0
14 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-551 | 10 (10.5) | 10,37 2018.05.17 | 11,15 2018.05.17 | В | 0.63 | ТП 10 кВ ТП - 551 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 |  | № 14 от 17.05.2018 | 3.4.9 |  | 0
15 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП ООО "Гамма-Вуд" | 6 (6.3) | 08,15 2018.05.19 | 10,19 2018.05.19 | В | 2.07 | ТП 6 кВ ТП ООО "Гамма-Вуд |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 |  | № 15 от 19.05.2018 | 3.4.9 |  | 0
16 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП "Интеко" | 10 | 09,05 2018.06.15 | 15,03 2018.06.15 | П | 5.967 | ТП 10 кВ ТП "Интеко | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП - 503 | 6 | 08,25 2018.06.25 | 08,32 2018.06.25 | П | 0.12 | ТП 6 кВ ТП - 503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 356 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП ООО "Гамма-Вуд" | 6 | 08,35 2018.06.29 | 15,50 2018.06.29 | П | 7.25 | ТП 6 кВ ТП ООО "Гамма-Вуд | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 |  | № 17 2018-06-29 | 3.4.9.1 |  | 1
19 | ООО "Архсвет" | ТП | КТП "Дачная 56" | 10 (10.5) | 15,00 2018.07.05 | 16,00 2018.07.05 | П | 1 | ТП 10 кВ КТП "Дачная 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "Архсвет" | ТП | КРУН - 6 кВ ПС-14 | 6 (6.3) | 20,10 2018.07.08 | 20,15 2018.07.08 | П | 0.083 | ТП 6 кВ КРУН - 6 кВ ПС-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "Архсвет" | ТП | КТП "Волга Центр" | 10 (10.5) | 08,45 2018.07.09 | 13,35 2018.07.09 | П | 4.833 | ТП 10 кВ КТП "Волга Центр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "Архсвет" | ТП | РП-54 БРЗ | 6 (6.3) | 09,50 2018.07.12 | 13,06 2018.07.12 | В | 3.267 | ТП 6 кВ РП-54 БРЗ |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 85 |  | № 21 2018-07-12 | 3.4.8.1 |  | 1
23 | ООО "Архсвет" | ТП | ЗРУ 6 кВ Лесозавод № 2 | 6 (6.3) | 12,00 2018.07.15 | 12,20 2018.07.15 | П | 0.333 | ТП 6 кВ ЗРУ 6 кВ Лесозавод № 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП-2 ПС-71 | 6 (6.3) | 14,02 2018.07.17 | 14,26 2018.07.17 | П | 0.4 | ТП 6 кВ ТП-2 ПС-71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 194 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "Архсвет" | ТП | КРУН - 6 кВ ПС-14 | 6 (6.3) | 22,05 2018.08.04 | 22,15 2018.08.04 | П | 0.167 | ТП 6 кВ КРУН - 6 кВ ПС-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 558 | 6 (6.3) | 09,15 2018.08.08 | 09,35 2018.08.08 | П | 0.334 | ТП 6 кВ ТП-558 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 25 | 6 (6.3) | 09,05 2018.08.24 | 14,30 2018.08.24 | П | 5.4167 | ТП 6 кВ ТП-25 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 187 | ООО «Транс-Электро» |  |  |  | 1
28 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 6 | 10 (10.5) | 08,50 2018.08.30 | 13,00 2018.08.30 | П | 4.1667 | ТП 10кВ ТП -6 |  | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 187 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "Архсвет" | ТП | РП 26 | 10 (10.5) | 12,30 2018.08.30 | 05,14 2018.08.31 | В | 16.7333 | ТП10 кВ в РП №26 |  | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 124 |  | № 28 2018-08-31 | 3.4.9.1 |  | 1
30 | ООО "Архсвет" | РП | РП54 БРЗ | 6 (6.3) | 15,20 2018.09.10 | 17,20 2018.09.10 | В | 2 | ТП 6 кВ РП-54 БРЗ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 125 |  | 27 2018-09-10 | 3.4.8.1 |  | 0
31 | ООО "Архсвет" | ТП | КРУН - 6 кВ ПС-14 | 6 (6.3) | 22,15 2018.09.11 | 22,25 2018.09.11 | П | 0.166 | ТП 6 кВ КРУН - 6 кВ ПС-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  | 1
32 | ООО "Архсвет" | ПС | ПС 61 | 10 (10.5) | 10,45 2018.09.12 | 13,13 2018.09.12 | П | 2.466 | ТП 10 кВ ТП 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 1
33 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 366 | 6 (6.3) | 08,05 2018.10.12 | 08,22 2018.10.12 | П | 0.283 | ТП 6 кВ ТП 366 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 525 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 503 | 6 (6.3) | 14,30 2018.10.12 | 17,10 2018.10.12 | П | 2.667 | ТП 6 кВ ТП 503 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 525 |  |  |  |  | 1
35 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП "Гамма Вуд" | 6 (6.3) | 09,00 2018.10.16 | 18,50 2018.10.16 | П | 9.833 | ТП 6 кВ ТП "Гамма -Вуд | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
36 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 2 | 6 (6.3) | 19,00 2018.10.17 | 19,10 2018.10.17 | П | 0.166 | ТП 6 кВ ТП 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
37 | ООО "Архсвет" | ПС | ПС 61 | 10 (10.5) | 08,30 2018.10.23 | 17,30 2018.10.24 | В | 33 | ТП 10 кВ ТП 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 36 2018-10-24 | 3.4.8 |  | 0
38 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 366 | 6 (6.3) | 01,30 2018.11.03 | 14,30 2018.11.03 | В | 13 | ТП 6 кВ ТП 503 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 631 |  | 37 2018-11 | 3.4.8 |  | 0
39 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП66 | 10 (10.5) | 07,07 2018.11.06 | 08,04 2018.11.06 | П | 0.95 | ТП 10 кВ ПС 66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
40 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП66 | 10 (10.5) | 08,30 2018.11.12 | 16,15 2018.11.12 | П | 7.75 | ТП 10 кВ ПС 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
41 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 366 | 6 (6.3) | 11,30 2018.11.19 | 17,30 2018.11.19 | П | 6 | ТП 6 кВ ТП 503 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 631 |  |  |  |  | 1
42 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 366 | 6 (6.3) | 07,21 2018.11.22 | 07,48 2018.11.22 | П | 0.45 | ТП 6 кВ ТП 503 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 631 |  |  |  |  | 1
43 | ООО "Архсвет" | ПС | ПС71 | 6 (6.3) | 09,40 2018.12.03 | 12,30 2018.12.03 | П | 2.833 | ТП 6 кВ ПС71 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 419 |  |  |  |  | 1
44 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 12 | 10 (10.5) | 22,30 2018.12.11 | 22,40 2018.12.11 | П | 0.166 | ТП 10 кВ ТП 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1
45 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 551 | 10 (10.5) | 15,00 2018.12.17 | 15,30 2018.12.17 | В | 0.5 | ТП 10 кВ ТП 551 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 243 |  | 44.2018-12 | 3.4.8 |  | 0